**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.03.2022 № 13

с. Новиковка

Об утверждении технического задания для МУП «Новиковское ЖКХ» на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2022-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Новиковское сельское поселение»

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить Техническое задание для МУП «Новиковское ЖКХ» на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2022-2027 годы, согласно приложению.

 2. Постановление администрации Новиковского сельского поселения от 19.04.2021 № 28 «Об утверждении технического задания для МУП «Новиковское ЖКХ» на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2021-2026 годы», отменить.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационных сборниках Новиковского сельского поселения и размещению на официальном сайте Новиковского сельского поселения www.nselpasino.ru.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Новиковского сельского поселения Н.А. Мужиканов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Новиковского сельского

поселения от 01.03.2022 № 13

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**для МУП «Новиковское ЖКХ» на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями**

**на 2022-2027 годы**

1. **Общие положения**

 Техническое задание для МУП «Новиковское ЖКХ» на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2022-2027 годы (далее по тексту соответственно - Техническое задание, План мероприятий), разработано на основании:

 Земельного кодекса Российской Федерации;

 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

 Федерального закона от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24 (с изм. от 28.06.2010 года).

1. **Цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий**

 Основная цель разработки и реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2022-2027 годы - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

 Задачи разработки плана мероприятий:

 - Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

 - Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

 - Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

 Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

1. **Целевые индикаторы и показатели**

Целевые индикаторы – показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг\дм3

- по марганцу не более 0,1 мг\дм3

- по мутности не более 1,5 мг\дм3

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5 %.

1. **Срок разработки плана мероприятий**

Срок разработки плана мероприятий – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

1. **Разработчик плана мероприятий**

Разработчик плана мероприятий – МУП «Новиковское ЖКХ»

1. **Требования к инвестиционной программе**

1) Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2) Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

3) Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, необходимо направить на согласование в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека управление по Томской области территориальный отдел в г. Асино, в срок до 1 июля 2022 года.

4) План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы (при ее наличии).

5) Определение объема финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

6) Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).

7) Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

8) Определение источников финансирования мероприятий.

Источниками финансирования могут быть:

- собственные средства Администрации Новиковского сельского поселения;

- финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления);

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

9) Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий.

10) Выполнение расчета надбавок к тарифам (при необходимости).

11) Осуществление координации работ по реализации плана мероприятий МУП «Новиковское ЖКХ» и Администрация Новиковского сельского поселения.

1. **Содержание плана мероприятий**

 План мероприятий должен содержать:

* цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий;
* анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;
* основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;
* план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;
* объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий плана мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования;
* сроки реализации мероприятий плана мероприятий;
* контроль за выполнением плана мероприятий.
1. **Срок реализации плана мероприятий**

 Срок реализации плана мероприятий – 1 июля 2022 – 31 декабря 2027.

1. **Порядок внесения изменений в техническое задание**

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Новиковского сельского поселения или по инициативе МУП «Новиковское ЖКХ».

 Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

* + принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;
	+ внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Новиковское ЖКХ»,заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Администрации Новиковского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.