АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2018									 № 89

с. Новиковка

Об утверждении

Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих организаций на территории Новиковского сельского поселения 2018-2019 гг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории Новиковского сельского поселения, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Советом Новиковского сельского поселения порядке и размещению на официальном сайте муниципального образования «Новиковское сельское поселение» www.nselpasino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Новиковского сельского поселения по жизнеобеспечению, благоустройству, транспорту и связи.

Глава Новиковского сельского поселения 			         		С.Л. Петров

Н.А. Мужиканов

4-41-87

Приложение № 1 к

Постановлению администрации

Новиковского сельского поселения

от 07.08.2018 № 89

ПЛАН

действий администрации сельского поселения в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, на территории Новиковского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение:

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы Наименование субабонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | МУП «Новиковское ЖКХ» | с. Новиковка, ул.Советская,14, тел.4-43-02 | ДК п. Светлый, ФАП п. Светлый, жилые дома, МБОУ СОШ с. Новиковка | ул. Б.Н. Сидоренко, 17 тел.4-4-24, п. Светлый; ул. Советская,10, тел.4-41-29 |

б) теплоснабжение:

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы Наименование субабонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | МУП «Новиковское ЖКХ» | с. Новиковка, ул.Советская,14, тел. 4-43-02 | ДК п. Светлый, ФАП п. Светлый, жилые дома, МБОУ СОШ с. Новиковка | ул. Б.Н. Сидоренко, 17 тел.4-4-24, п. Светлый; ул. Советская,10, тел.4-41-29 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы Наименование субабонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ОАО «Томскэнергосбыт» Восточное отделение | г. Асино, ул. Ленина, 10 2-19-34, 20-23-12, 2-45-00 | ДК п. Светлый, ФАП п. Светлый, жилые дома, МБОУ СОШ с. Новиковка | ул. Б.Н. Сидоренко, 17 тел.4-4-24, п. Светлый; ул. Советская,10, тел.4-41-29 |

2. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах | локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Выводы из обстановки.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

-перебои в подаче электроэнергии;

-износ оборудования;

-неблагоприятные погодно-климатические явления;

-человеческий фактор.

3. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

4. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час. мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ОАО «Томскэнергосбыт» Восточное отделение | ОАО «Томскэнергосбыт» Восточное отделение | Тел. 2-19-34, 2-23-12 | 1-2 часа | 2 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения, электрических проводов во внутренних сетях |

5. Порядок действий администрации Новиковского сельского поселения

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия | МУП «Новиковское ЖКХ» | Директор МУП «Новиковское ЖКХ» тел. 4-43-02, Глава и зам. главы администрации 4-41-66, 4-41-87 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «Новиковское ЖКХ» | Директор МУП «Новиковское ЖКХ» тел. 4-43-02, Глава и зам. главы администрации 4-41-66, 4-41-87 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «Новиковское ЖКХ» | Глава и зам. главы администрации | Информирование ЕДДС |
| 5.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Собственники и наниматели жилых помещений Глава и зам. Главы администрации | Директор МУП «Новиковское ЖКХ» тел. 4-43-02, Глава и зам. главы администрации 4-41-66, 4-41-87 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба |  | Администрация поселения, тел. 4-41-66 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Собственники и наниматели жилых помещений Глава и зам. главы администрации | Администрация поселения, тел. 4-41-66 |  |
| 4 | Организация работы оперативного штаба | Глава поселения | Администрация поселения, тел. 4-41-66 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП «Новиковское ЖКХ», собственники и наниматели жилых помещений Глава и зам. главы администрации |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Зам. Главы поселения | Администрация поселения, тел. 4-41-87 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Мастер участка МУП «Новиковское ЖКХ» | Директор МУП «Новиковское ЖКХ» тел. 4-43-02, Глава и зам. главы администрации 4-41-66, 4-41-87 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Мастер участка МУП «Новиковское ЖКХ» | Директор МУП «Новиковское ЖКХ» тел. 4-43-02, Глава и зам. главы администрации 4-41-66, 4-41-87 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Мастер участка МУП «Новиковское ЖКХ» | Директор МУП «Новиковское ЖКХ» тел. 4-43-02, Глава и зам. главы администрации 4-41-66, 4-41-87 | Информирование ЕДДС |
| 5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП «Новиковское ЖКХ» | Директор МУП «Новиковское ЖКХ» тел. 4-43-02, Глава и зам. главы администрации 4-41-66, 4-41-87 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | Глава района, зам. главы района | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | МУП «Новиковское ЖКХ» | Директор МУП «Новиковское ЖКХ» тел. 4-43-02, Глава и зам. главы администрации 4-41-66, 4-41-87 |  |
| 4 | Доклад о готовности дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МУП «Новиковское ЖКХ», глава поселения | Глава района, зам. главы района | Информирование ЕДДС |