АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.07.2013 г									№_30/1

Об утверждении программы проведения проверки готовности Новиковского сельского поселения к отопительному периоду 2013-2014 гг.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», решением комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Асиновского района к работе в зимний период 2013-2014 гг. от 22.05.2013 г., с целью проведения комиссиями по оценке готовности к отопительному сезону 2013-2014 гг. потребителей тепловой энергии и по оценке готовности к отопительному сезону

2013-2014 гг теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

- Утвердить программу проведения проверки готовности Новиковского сельского поселения к отопительному периоду 2013-2014 гг. согласно приложению.

- Настоящее распоряжение подлежит обнародованию и размещению на сайте Новиковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Главы Новиковского сельского поселения по жизнеобеспечению, благоустройству, транспорту и связи

Кечину Г.В.

Глава Новиковского сельского поселения				С.Л.Петров

Г.В.Кечина

4-41-87

Приложение к распоряжению

Администрации Новиковского

сельского поселения

от_26.07.2013 г №_30/1

ПРОГРАММА

проведения готовности Новиковского сельского поселения

к отопительному периоду 2013-2014 гг.

- Общие положения

Программа проведения проверки готовности Новиковского сельского поселения к отопительному периоду 2013-2014 гг. (далее- Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности Новиковского сельского поселения к отопительному периоду 2013-2014 гг. путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ( далее- проверка).

Программа разработана на основании решения комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Асиновского района к работе в зимний период 2013-2014 гг от 22.05.2013 г с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» ( далее – Правила).

Проверяемые юридические и физические лица:

- МУП «Новиковское ЖКХ»,

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законом основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации программы – отопительный период 2013-2014 гг.

Объем финансирования – исполнение Программы не требует финансовых затрат.

2.Цели и задачи Программы

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных главами III – V Правил.

Задачи Программы:

- Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

- В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

- Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а  при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

- Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

- Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

3.Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2013-2014 гг.

4.Исполнители Программы

- комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2013-2014 гг. потребителей тепловой энергии.

- комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2013-2014 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Приложение к Программе проведения проверки

готовности Новиковского сельского поселения

к отопительному периоду 2013-2014 гг.

Мероприятия по реализации Программы проведения проверки готовности Новиковского сельского поселения

к отопительному периоду 2013-2014 гг.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Проверяемые документы | Соответствие проверяемых требований к правилам оценки готовности к отопительному периоду | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Новиковка, ул.Советская,12 | 05.08.2013 | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 2) наличие температурного графика; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: -Укомплектованность указанных служб персоналом; -обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима; - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля ( надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |
| 2 | Котельная п.Светлый, ул.Б.Н.Сидоренко,4 | 19.08.2013 |  |  |  |
| 3 | МКД п.Светлый, ул.Б.Н.Сидоренко,17 | 23.08.2013 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепление зданий ( чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплоснабжения; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий; |  |  |
| 4. | МКД п.Светлый, ул.Стадионная,1 | 23.08.2013 |  |  |  |
| 5 | МКД п.Светлый, ул.Стадионная,2 | 23.08.2013 |  |  |  |
| 6 | МКД п.Светлый, ул.Стадионная,3 | 26.08.2013 |  |  |  |
| 7 | МКД п.Светлый,4 | 26.08.2013 |  |  |  |
| 8 | МОУ СОШ с.Новиковка,ул.Советская,8 | 19.08.2013 |  |  |  |
| 9 | Дом культуры п.Светлый, ул.Б.Н.Сидоренко,4 | 26.08.2013 |  |  |  |
| 10 | Библиотека п.Светлый,ул.Б.Н.Сидоренко,4 | 26.08.2013 |  |  |  |