СОВЕТ НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Томская область Асиновский район

РЕШЕНИЕ

29.10.2012 г. № 7

с. Новиковка

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Новиковского сельского поселения на 2011-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новиковского сельского поселения

СОВЕТ НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новиковского сельского поселения на 2011-2015 годы согласно приложению

- Настоящее решение подлежит  обнародованию  и размещению на официальном сайте Новиковского сельского поселения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»

- Настоящее решение вступает в силу с момента его  обнародования.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на социально-экономический комитет Совета Новиковского сельского поселения.

Глава Новиковского сельского поселения 			С.Л.Петров

Председатель Совета Новиковского

сельского поселения							Н.М.Трубчик

Приложение к решению

Совета Новиковского

сельского поселения

от 29.10.2012 г. № 7

Программа КОМПЛЕКСНого развития систем 
коммунальной инфраструктуры НОВИКОВСКОГО сельского поселения

на период 2011-2015 годы

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения района на период 2011-2015 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения района на период 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - |
| Дата утверждения программы |  |
| Заказчик Программы | Администрация Новиковского сельского поселения |
| Разработчик Программы |  |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления, предприятия ЖКК и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе). |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются: - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями надёжности и энергоэффективности; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Основные мероприятия Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения района на период 2011-2015 годы состоит из следующих программ: - программа модернизации и развития теплоснабжения; - программа модернизации и развития газоснабжения; - программа модернизации и развития водоснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансовых ресурсах Всего 40,054 млн. руб. В том числе средства: областного бюджета - 8,560 млн. руб. федерального бюджета - 18,0 млн.руб местного бюджета - 13,494 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате выполнения Программы: 1. Повысятся надежность, качество и устойчивость обеспечения потребителей СП коммунальными ресурсами : 1. Повысится уровень благоустройства территории по показателю «газоснабжение» 2. Рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Совет депутатов Новиковского сельского поселения |

Содержание

Содержание	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ	6

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	8

4. Сроки и этапы реализации Программы	9

5. Мероприятия Программы	9

5.1. Программа модернизации развития теплоснабжения	9

5.1.1.	Целевые установки и задачи	9

5.1.2.	Состояние и направления развития теплоснабжения	9

5.1.3.	Мероприятия программы по реконструкции и развитию системы теплоснабжения

5.1.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	12

5.1.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

5.2. Программа модернизации развития газоснабжения

5.2.1.	Целевые установки и задачи

5.2.2.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  газоснабжения

5.2.3.	Развитие системы  газоснабжения Новиковского СП

5.2.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы

5.2.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

5.3. Программа модернизации и развития системы водоснабжения	13

5.3.1.	Целевые установки и задачи	13

5.3.2.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения	14

5.3.3.	Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения до 2015	18

5.3.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	18

5.2.1.	Эффект от реализации программы

6. Ресурсное обеспечение программы	19

6.1. Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования	19

6.2. Экономический эффект от реализации Программы. Индикаторы реализации программы

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, воды.

Основанием для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новиковского сельского поселения Томской области на 2011-2015 годы (далее - Программы) является поручение Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 и поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2011 г.

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы,  указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2015 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;

- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

-  дотационная ориентированность экономики ЖКК;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

  - СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Новиковское сельское поселение входит в состав района. район расположен в юго-восточной части Томской области. Районный центр – г.Асино. В связи с принятием нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ на территории муниципального образования «Новиковское сельское поселение» было объединено 6 сел

Муниципальное образование «Новиковское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 203-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории района». По данным Всероссийской переписи населения на октябрь 2010 г.  в поселении проживало 1479   человек.

В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина - высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории.

Основой экономики поселения является сельское хозяйство (растениеводство), а также производством льна.

К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства в сельском хозяйстве.

Бюджет поселения является дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет на 1,6% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 10,8% (3,824  млн. руб.) Уровень бюджетной обеспеченности по сельскому поселению составляет только 23,9 тыс.рублей на человека.

На начало 2012 года жилищный фонд Новиковского поселения составил 34,7 тыс. кв. м общей площади, увеличившись за последние  три года  на 8 %.( за счет инвентаризации). В настоящее время 24 % жилищного фонда находится в многоквартирных зданиях, 76 % - одноквартирный жилищный фонд. Из общей площади жилищного фонда на с. Новиковка приходится основная доля площади ( 10396,74 м2 - 32 %), п.Светлый – (9794,29 м2-,28 %)   в д. Моисеевка –( 4954,25 м2 - 14 %), д.Вороно-Пашня – ( 4868,42-14%), д.Нижние Соколы –( 3893,62 м2 - 11%), д.Ново-Троица – (870,89 м2 – 2%)

Уровень обеспеченности жил.площадью населения поселения    составляет 23,48 м2 на человека. Благоустройство жилищного Новиковского поселения практически не менялось в течение последних лет. На начало  2012 г. 28 % жилого фонда не оборудовано водоснабжением, 89% - газом, 90 % - централизованным отоплением. Система  централизованного водоотведения в поселении отсутствует. Силами МУП «Новиковское ЖКХ» производится сбор и вывоз ТБО и ЖБО.

По экспертным оценкам, существующая экономическая ситуация в поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного  пункта не разрабатывалось. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики района и поселения в частности.

Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства Новиковского сельского поселения, является убыточным по всем видам оказываемых услуг, что обусловлено неполной собираемостью платежей по ЖКУ. Доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет  10 %, что во многом определяет существующий уровень собираемости платежей. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры села характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60 % до 100 %). В среднем 70 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс  ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения.

Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную востребованность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

  - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новиковского СП представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры.

2. Модернизация и эксплуатация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в перспективой  привлечения внебюджетных источников финансирования.

3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории.

  - Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2011-2015 годы.

  - Мероприятия Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития теплоснабжения;

- программа модернизации и развития водоснабжения.

    - Программа модернизации развития теплоснабжения

    - Целевые установки и задачи

Основной целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

- повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

- создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

    - Состояние и направления развития теплоснабжения

Всего на территории поселения находится 2 теплоисточника мощностью 1,0 Гкал/ч,   находятся в собственности МУП «Новиковское ЖКХ»

Теплоснабжение остальной части жилищного фонда и прочих зданий поселения осуществляется автономно (печное отопление)

- Характеристика источника теплоснабжения поселения

| № п.п | Наименование котельной | Тип котлов | Един. мощность Гкал/ч | Кол-во шт. | Устан-ая мощность Гкал/ч | Вид топлива | Факт. нагрузка Гкал/ч | Нагрузка аб-ов, Гкал/ч | Коэф-т исп-ия мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | С.Новиковка П.Светлый | КВЖт-0,2 КВЖт-0,3 КВЖт-0,2 КВЖт-0,3 | 0,172 0,258 0,172 0,258 | 1 1 1 1 | 0,45 0,45 | уголь |  |  | 0,8 0,7 |

Коэффициент использования установленной мощности крайне низкий. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии. По Новиковской котельной доходы в 2011 году составили 955579 рублей, а расходы – 1200217 рублей, т.е убыток составил 244638 рублей, по котельной п.Светлый аналогично: доходы – 1068504, расходы – 1239879, убыток – 171375 рублей.

Таблица 5.2 − Расход энергетических ресурсов котельной 2011 год факт

| Наименование котельной | Вид топлива | Потреб-ление топлива, тыс. м3 | Выработка т/энергии, Гкал/год | Уд.расход усл.топлива, т.у.т/Гкал КПД, % | Потребле-ние эл.эн, кВт.ч | Уд.потр. эл.энерг, кВт.ч/Гкал | Потребление воды, тыс м3 | Уд.потр. воды м3/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.с.Новиковка | уголь | 0,197 | 495 | 0.288 (50%) | 22889 | 46,7 | 0,6 | 0,12 |
| 2.п.Светлый | уголь | 0,191 | 600 | 0,227 62,9 % | 8485 | 14,3 | 0,6 | 0,10 |

В 2007-2008 год проводилась  модернизация теплотрассы в п.Светлый и с.Новиковка, в 2009 году проводилась модернизация котельного оборудования п.Светлый, в 2010 году – модернизация котельного оборудования с.Новиковка

Проблема убыточной работы котельных – нет объемов отопления.

Сети теплоснабжения - радиальные,  двухтрубные. Система закрытая. Схема подключения потребителей – зависимая при непосредственном присоединении абонентов.

В настоящее время на территории Новиковского сельского поселения проложено наземная на опорах 370 м тепловых сетей, которые находятся в эксплуатации у коммунального предприятия МУП «Новиковское ЖКХ». Срок службы менее 5 лет

Нормативные потери в сетях на 2011 г. с учётом используемого температурного графика отпуска тепла составляли 6,45%, фактические – достигают 6,05%.

Характеристики тепловых сетей приведены ниже.

За последний 2011 год ввод новых  и замена старых тепловых сетей в поселении  осуществлялись. Согласно данным МУП «Новиковское ЖКХ» за 2011 год   аварий на сетях системы теплоснабжения поселения не наблюдалось. В течение отопительного периода случаются аварийные инциденты,   которые устраняются в короткие сроки, а малые повреждения устраняются в межотопительный период во время плановых ремонтов.

В обслуживающей организации обеспечивается  систематический контроль состояния оборудования, сетей и сооружений, определены ответственные за их техническое состояние и безопасную эксплуатацию лица.

Баланс производства и потребления тепловой энергии в коммунальном секторе Новиковского поселения, представлен в таблице 5.3

Таблица 5.3 - Баланс производства и потребления тепловой энергии в коммунальном секторе Новиковского поселения

|  | 2011 факт | 2012 (план) |
| --- | --- | --- |
| Выработано т/энергии, тыс. Гкал/год | 1,095 | 1,310 |
| Отпущено в сеть всего | 1,082 | 1,299 |
| Потери в сетях, тыс. Гкал/год | 0,064 | 0.083 |
| Потери в сетях, % | 6,05 | 6,45 |
| Отпущено потребителям, тыс.Гкал/год | 1,018 | 1,215 |
| населению | 0,380 | 0,467 |
| Бюджетным учреждениям | 0,638 | 0,748 |
| Собственное потребление объектов ЭСО |  |  |
| Прочим потребителям |  |  |
| Протяжённость теплосетей, м | 372 | 372 |
| Уд.расход тепла на отопление жилья, Гкал/м2 | 0,396 | 0.487 |
| Уд.расход топлива, т у.т./Гкал | 0,257 | 0,178 |
| КПД, % | 56 | 81 |
| Уд.расход эл.энергии, кВт*ч/Гкал | 30,5 | 21,75 |
| Уд.расход воды, м3/Гкал | 0,12 | 0,09 |

Как видно из таблицы, величина потерь в сетях в отчётном балансе значительно больше, так как нет приборов учета тепла.  В данной таблице приведены расчетные данные, так как на котельной и у абонентов, за исключением школы, не предусмотрены приборы учета тепловой энергии. В связи с приведёнными фактами, говорить о реалистичности отчётного (расчётного) баланса не приходится.

Сфера услуг теплоснабжения в Новиковском сельском поселении убыточна (таблица 5.4).

Таблица 5.4 - Финансовые показатели деятельности теплоснабжающей организации

| Показатель | 2011 |
| --- | --- |
| Доходы организации, тыс.руб | 2024083 |
| Расходы организации, тыс.руб | 2440096 |
| Финансовый итог деят-ти предприятия, тыс. руб. | - 416013 |
| Ср.тариф на теплоснабжение, руб/Гкал для потребителей (с НДС) |  |
| Индекс средних тарифов, % |  |

В условиях установленных предельных индексов роста тарифов, формирование себестоимости производства теплоэнергии осуществляется по принципу включения необходимых затрат, таких как топливо, электроэнергия, заработная плата, транспортные расходы и только в пределах нормативных значений. Затраты на проведение ремонтных и регламентных работ включаются по остаточному принципу. Такой подход приводит к ежегодному увеличению фактических затрат на эксплуатацию при практически полном отсутствии средств на ремонтные работы, не говоря уже об инвестиционной деятельности и развитии предприятий.

В фактической себестоимости производства тепловой энергии основную долю занимают затраты на топливо (27,0%), затраты на оплату труда рабочих с отчислениями (41,8%), общехозяйственные расходы (20,0%). Постоянный перерасход топлива и электроэнергии по причине малого объема потребления тепла отрицательно сказывается на финансовой деятельности предприятия.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия на 2011 год превысили прибыль, а, соответственно, средства на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения у предприятия отсутствуют.

На основе проведенного анализа фактического состояния системы теплоснабжения Новиковского поселения были выявлены основные проблемы данного сектора:

- Отсутствие оборудования химводоподготовки в котельной;

- Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельной;

- Отсутствие учета тепловой энергии в котельной и у абонентов.

    - Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 2,110 млн. руб. без учёта прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции (таблица. 5.2.). Весь объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов.

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

- средства местного  и областного бюджетов

Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют. Инвестиционные надбавки к тарифу для теплоснабжающей организации в  связи с низкой платёжеспособностью и низкой платёжной дисциплиной населения невозможны. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.5.

Таблица. 5.5 – Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения Новиковского поселения

| Мероприятия | Кол-во | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего замена сетей, км | 0,120 | 0,280 | - | 0,280 | - | - |
| Установка оборудования химической подготовки воды в котельных | 2 | 0,500 | - | - | 0,500 | - |
| Установка узла учета тепловой энергии на котельной с.Новиковка | 1 | 0,230 | - | - | 0,230 | - |
| Получение акта ввода в эксплуатацию котельных | 2 | 0,600 | - | 0,600 | - | - |
| Подготовка проектно-сметной документации на котельные | 1 | 0,500 | - | - | 0,500 | - |
| Итого по разделу «Теплоснабжение» |  | 2,110 | - | 0,880 | 1,230 | - |
| Местный бюджет |  | 0,550 | - | 0,300 | 0,250 | - |
| Областной бюджет |  | 1,560 | - | 0,580 | 0,980 | - |

.

    - Программа модернизации и развития системы водоснабжения

    - Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы водоснабжения  относятся:

- модернизация  обновление основных фондов системы водоснабжения;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.

    - Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения

Централизованным снабжением питьевой водой жителей Новиковского поселения и организаций занимается предприятие – МУП «Новиковское ЖКХ», которое эксплуатирует имущество муниципалитета на условиях договора аренды муниципального имущества. Эксплуатация сетей и сооружений системы водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

Водоснабжение Новиковского СП осуществляется из подземных артезианских источников - водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах.  Всего на данной территории находится 9 водозаборных скважины:

- с. Новиковка- 3 скважины. (ул. Советская – 3)

- п.Светлый – 2 скважины (ул. Лесная, ул.Советская),

- д.Вороно-Пашня  - 1 скважина (ул. Новая).

- д.Моисеевка – 2 скважины ( ул.Нагорная, ул.Центральная)

- д.Нижние Соколы – 1 скважины ( ул.Центральная)

Процесс организации водоснабжения в Новиковском сельском поселении  носит упрощенный характер: «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость - распределение воды по потребителям». Очистка воды не производится.

Скважины пробурены в 70-90-х годах. Ремонт скважин не проводился  и за время эксплуатации произошла их частичная кальматация. Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, находящейся в эксплуатации МУП «Новиковское ЖКХ»", на 2011 – 2012 гг. составляет 30 %.

Таблица 5.8 − Характеристика подземных водозаборов в селах Новиковского сельского поселения

|  | Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Тип насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
|  | с.Новиковка |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 13/81, (ул Советская, 31) | 54 | 6-10 | 1 | 1981 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
| 2 | Скважина № 73/77 (ул Советская, 31) | 56 | 6-10 | 1 | 1977 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
| 3 | Скважина № 1/93, (ул Советская, 8/2) | 55 | 5-8 | 1 | 1993 | ЭВЦ 5-6,3- 80 ( 4 квт) |
|  | п.Светлый |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 48/87, (ул Лесная,21) | 65 | 8-12 | 1 | 1987 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
| 2 | Скважина № 53/72, (ул Советская,17) | 72 | 12-15 | 1 | 1972 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
|  | д.Вороно-Пашня |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 53/72, (ул Новая,8) | 70 | 6-10,8 | 1 | 1990 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
|  | д.Нижние Соколы |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 36/67, (ул.Центральная.40а) | 60 | 5-10 | 1 | 1967 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
|  | д.Моисеевка |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 90/67, (ул.Нагорная,1 в) | 121 | 6-9 | 1 | 1967 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |
| 2 | Скважина № 44/92, (ул.Центральная,41) | 120 | 9-15 | 1 | 1992 | ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт) |

Подъём воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ». Ограждения санитарных защитных зон имеется,за исключением скважин д.Моисеевка и д.Нижние Соколы, но не соблюдены 30 метровые первые санитарно-охранные зоны скважин (в пределах зоны находятся огороды). Водоснабжение в д.Нижние Соколы отсутствует.

Подъём воды осуществляется насосами по трубам в водонапорные башни. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башен самотёком  подаётся в водопровод. На всех скважинах установлен учёт электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды.

В с. Новиковка две водонапорные башни (по ул. Советской). Одна водонапорная башни в кирпичном исполнении, 1971 года постройки (запорная арматура установлена внутри помещения), другая – здание насосной – деревянное  брусовое,  водонапорная емкость – стальное сооружение. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными  составами.

Таблица 5.9 − Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей  Новиковского СП

| Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, м | Объем, м3 |  |  |  |
| С.Новиковка |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня (ул.Советская, 31) | 11,5 | 61 | 1 | 1971 | не проводился |
| Водонапорная башня (ул.Советская, 8/2) | 8,46 | 15 | 1 | 1961 | не проводился |
| П.Светлый |  |  | 1 |  |  |
| Водонапорная башня (Рожневского) (ул.Советская, 17) | 13 | 19,71 | 1 | 1983 | Не проводился |
| Водонапорная башня (Рожневского) (ул.Лесная,21) | 8,4 | 15 | 1 | 1987 | Не проводился |
| Д.Нижине Соколы |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня (Рожневского) (ул.Центральная,40а) | 11 | 21,2 | 1 | 1967 | Не проводился |
| Д.Моисеевка |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня (ул.Нагорная,1а) | 16,8 | 32 | 1 | 1988 | Не проводился |
| Водонапорная башня (ул.Центральная,41) | 5,2 | 157 | 1 | 1992 | Не проводился |
| Д.Вороно-Пашня |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня (ул.Новая,8) | 8,4 | 15 | 1 | 1984 | Не проводился |

Анализ физико-химического анализа проб питьевой воды, используемой в Новиковском СП показал превышение содержания в воде железа, солей жёсткости. Мутность воды – повышенная. Данные  факторы говорят о необходимости  применения технологии очистки питьевой воды.

Основным потребителем холодного водоснабжения в Новиковском сельском поселении является население   74 % в 2011 г.  Часть населения получает воду по водопроводным сетям, часть – из водоразборных уличных колонок (15 шт. – с. Новиковка, 14 шт. – п.Светлый, 17 шт.- д.Моисеевка, 12 шт.- д.Вороно-Пашня). Все установленные колонки - инжекторного типа, что позволяет решать, в период низких температур, проблему замерзания воды в колонках и повысило качество услуг холодного водоснабжения. Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев и собственных скважин.

Анализ ресурсной эффективности в сфере водоснабжения проводился сопоставлением фактических ресурсных затрат с рациональным уровнем показателей (таблица 5.10). Сопоставление уровня потерь и утечек, удельных объемов потребления электроэнергии, а также численности работающих, со значениями нормативов-индикаторов позволяет оценить необходимость проведения мероприятий по повышению ресурсной эффективности водоснабжения. Удельное потребление электроэнергии находится на уровне нормативного показателя, хотя и возросло в последние годы, что связано с увеличением степени физического износа оборудования и с сокращением объемов производства. Это свидетельствует о необходимости принятия необходимых мер по повышению энергоэффективности. Численность работающего персонала не превышает нормативную величину.

Таблица 5.10 − Ресурсная эффективность сектора водоснабжения Новиковского поселения Асиновского района Томской области

| Показатель | 2010 | 2011 | Норматив-индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3 | 1.29 | 1,23 | 0,7 |
| % потерь и утечек от подъёма воды | 7,8 | 7,6 | 10 |
| Численность работающих на 1 тыс. обслуж. жителей | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Стоимость ОФ млн.руб.на тыс. жителей | 3,886 | 3,886 | 4,0 |

Данные МУП «Новиковское ЖКХ»" и администрации Новиковского поселения

Доля потерь и утечек в рассматриваемый период снижается, однако значительно превышает нормативный показатель, что обусловлено уровнем износа сетей.

Общая протяженность водопроводных сетей в Новиковском поселении на текущий год   составляет 17,54 км..

В с.Новиковка эксплуатируется 5,1 км сетей, в п.Светлый – 5,2 км, д.Моисеевка – 4,14 км, д.Вороно-Пашня – 3,1 км Состояние водопровода неудовлетворительное. 70 % водопроводов являются ветхими и эксплуатируются от 30 лет  до 50 лет

Таблица 5.11 − Баланс системы водоснабжения за 2011 г.

| Показатель | тыс.м3 | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Фактически поднято воды | 28,8 | 100 |
| Фактически очищено воды | 0 | 0 |
| Расход воды на собственные технологические нужды | 0,6 | 2,0 % |
| Отпущено в сеть | 28,2 | 97,91 % |
| Потери | 2,2 | 7,63 % |
| Реализовано воды, всего | 26,0 | 92,19 % |
| В том числе населению | 22,5 | 79,78% |
| Бюджетофинансируемым организациям | 1,6 | 5,67% |
| Прочим потребителям | 1,9 | 5,73% |

Сфера водоснабжения в Новиковском поселении является убыточной, в 2011 году расходы предприятия превысили доходы на 105,9 тыс. руб. (таблица 5.13). При этом тариф на 2011 год установлен с повешением только на 9,8%.

Таблица 5.13- Финансовые показатели производственной деятельности

| Год | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Доходы организации, тыс.руб | 424,2 | 454,6 |
| Расходы организации, тыс.руб | 578,0 | 560,5 |
| Финансовый итог деят-ти предприятия, тыс. руб. | -153,8 | -105,9 |
| Ср.тариф на водоснабжение, руб/м3 для потребителей (с НДС) | 16,69 | 18,32 |
| Индекс средних тарифов, % |  | 109,8 |

Основную часть (36 %) в структуре тарифа на услуги по водоснабжению занимают затраты на оплату труда, электроэнергия (25,5%). Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия МУП «Новиковское ЖКХ» по водоснабжению не предусмотрена. Отсутствие в структуре затрат статьи  амортизации ведет с одной стороны, к снижению себестоимости и тарифа с другой стороны, лишает собственника средств для воспроизводства основных фондов, приводит их старению, а следовательно, к росту затрат на ремонт, ликвидацию аварий, затрат на электроэнергию и т.д.

Одним из направлений  реструктуризации затрат может быть реализация мероприятий по повышению ресурсной эффективности, за счет внедрения нового оборудования и средств автоматизации. Однако, эксплуатационные расходы предприятия на 2011 год превысили прибыль, соответственно свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы водоснабжения у предприятия нет.

На основе проведенного анализа фактического состояния сетей системы водоснабжения Новиковского поселения были выявлены основные проблемы данного сектора:

- Недостаточная ресурсная эффективность

- Низкая оснащенность абонентов приборами учета.

- Несоответствие физико-химического состава питьевой воды требованиям СанПин 2.14.1074-01.

- Низкая надежность сетей:

    - Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения до 2015

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения Новиковского поселения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Совершенствование водоснабжения Новиковского поселения при минимально достаточных финансовых ресурсах направлено на решение основных проблем, не выходя за пределы экономической доступности жилищно-коммунальных услуг.

Поиск оптимального варианта совершенствования и развития системы водоснабжения осуществлен посредством выбора минимально достаточного объема мероприятий по следующему направлению «реконструкция и модернизация».

Мероприятиями предусмотрена замена ветхих сетей, установка водоочистного оборудования, что создает условия для повышения энергоэффективности и повышения качества оказываемых услуг.

До 2015 г. предполагается осуществить строительство сетей холодного водоснабжения 11,55 км водопроводов (66 % от общей существующей протяженности). При замене сетей предлагается применять полиэтиленовые трубы, что позволит  увеличить срок службы водопровода  до 50-100 лет.

    - Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012 - 2015 годы (таблица 5.14).

Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- обеспечить достаточную эксплуатационную надежность и безопасность эксплуатации системы водоснабжения;

- повысить качество оказываемых услуг;

- повысить эффективность производства услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек.

При этом тариф будет изменяться на величину предельного индекса, установленную Региональной энергетической комиссией по Томской области. В связи с ростом доходов, населения, данный уровень роста тарифов позволит только выйти предприятию из убыточного состояния, но не позволит аккумуляцию инвестиционных ресурсов.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения  в ценах 2011 года составит 37,744 млн. рублей. За счет областного, местного и федерального бюджетов будет профинансировано затрат на сумму 7,0; 12,744 и 18,0 млн. рублей.

Таблица 5.14 – Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения  Новиковского поселения

| Мероприятия | Кол-во | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Строительство скважины, шт. | 5 | 33,644 | 12,0 | 11,544 | 5,2 | 4,9 |
| Строительство павильона, шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей холодного водоснабжения,м | 11550 |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования очистки воды с. Новиковка | 1 | 0,032 | - | - | 0,032 | - |
| Приобретение и установка башни БР-15,шт | 5 | 2,5 | - | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| Бурение скважины на воду в д.Ново-Троица,шт. | 3 | 0,600 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Изготовление проекта зоны санитарной охраны водных объектов | 8 | 0,200 | - | 0,2 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" |  | 37,944 | 12,0 | 12,944 | 6,4 | 6,6 |
| Местный бюджет |  | 12,944 | 8,0 | 1,944 | 1,4 | 1,6 |
| Областной бюджет |  | 7,0 | - | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| Федеральный бюджет |  | 18,0 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 |

  - Ресурсное обеспечение программы

    - Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности представлены в таблице 6.1 и составляют 40,054 млн. руб

Таблица 6.1 - Стоимость и структура финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Новиковского СП за период 2012-2015 гг., млн. руб.

| Источники финансирования / раздел | Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего по разделу "Теплоснабжение" | 2,110 | - | 0,880 | 1,230 | - |
| Местный бюджет | 0,550 | - | 0,300 | 0,250 | - |
| Областной бюджет | 1,560 | - | 0,580 | 0,980 | - |
| Всего по разделу "Водоснабжение" | 37,944 | 12,0 | 12,944 | 6,4 | 6,6 |
| Местный бюджет | 12,944 | 8,0 | 1,944 | 1,4 | 1,6 |
| Областной бюджет | 7,0 | - | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| Федеральный бюджет | 18,0 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 |
| Итого по программе: | 40,054 | 12,0 | 13,824 | 7,630 | 6,6 |
| Местный бюджет | 13,494 | 8,0 | 2,244 | 1,650 | 1,6 |
| Областной бюджет | 8,560 | - | 3,580 | 2,980 | 2,0 |
| Федеральный бюджет | 18,0 | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 |

Наибольшая доля затрат приходится на сектор водоснабжение – 94,7%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу. Только 15,3% будет вложено в сферу теплоснабжения.

Вся программа направлена на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению коммунальной инфраструктуры. Новое строительство предполагается по сетям водоснабжения.

Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной, в связи с чем, привлечение инвестиций невозможно.

Исходя из принятых ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе без помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению.

Таблица 6.2 – Целевые индикаторы и показатели, оценки хода реализации Программы

| Общие индикаторы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс.человек (нач.года) | 1,648 | 1,479 | 1,500 | 1,532 | 1,522 | 1,510 |
| Площадь жил.фонда, тыс.м2 (кон.года) | 27,0 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 35,0 | 35,0 |
| Обеспеченность жильём, кв.м/чел | 16,38 | 23,46 | 23,13 | 22,65 | 22,99 | 23,17 |
| Благоустройство жил.фонда, % |  |  |  |  |  |  |
| отоплением | 13,7% | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,6% |
| водоснабжением | 45,5% | 49,7% | 52,6% | 52,6% | 52,6% | 58% |
| Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи, % | 9,5% | 10% | 11% | 12% | 12% | 12% |
| Выработка т/энергии, тыс.Гкал | 1,318 | 1,083 | 1.299 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| Потери т/энергии, % | 5.8% | 6.0% | 6.5% | 7.9 % | 7.9 % | 7.9 % |
| Полезный отпуск, тыс.Гкал | 1.241 | 1.018 | 1.215 | 0.972 | 0.972 | 0.972 |
| Износ оборудования котельной, % |  |  |  |  |  |  |
| Протяжённость тепловых сетей, км | 0,370 | 0,370 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| в т.ч ветхие сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % |  | - | - | - | - | - |
| Аварийность систем (повреждений на км) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, % |  | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | 19,6 | 30,2 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| Уд.расход усл.топлива на котельной, т.у.т/Гкал | 0,278 | 0,256 | 0,178 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Уд.потр. воды по котельной, м3ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Подъём воды, тыс.м3 | 28,6 | 28,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Потери воды в сетях, % от отпуска в сеть | 2,0 | 2,2 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
| Реализация воды, тыс.м3 | 26,6 | 26,0 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| Протяжённость сетей водоснабжения, км | 17,0 | 17,54 | 17,54 | 21,54 | 23,54 | 23,54 |
| в т.ч ветхие сети | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 76 | 74 | 51,4 | 28,5 | 22,8 | 0 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 7,8 | 7,6 | 10,1 | 9,5 | 9,5 | 8,0 |
| Удельные нормы расхода электроэнергии в секторе водоснабжения, кВт.ч/Гкал | 1,29 | 1,23 | 0, 7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Общий объём финансирования программы, млн.руб |  |  | 12,0 | 13,824 | 7,630 | 6,6 |
| Местный бюджет |  |  | 8,0 | 2,244 | 1,650 | 1,6 |
| Областной бюджет |  |  | - | 3,580 | 2,980 | 2,0 |
| Федеральный бюджет |  |  | 4,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 |

Приказ Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований